## 鳥取県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱

## 平成２８年４月１日

第１章　総則

（趣旨）

第１条　この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27法律第53号。以下「法」という。）の規定に基づき知事が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出、建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物のエネルギー消費性能の認定等に関して必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条　この要綱における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(１)　適合性判定　法第12条第１項及び第２項又は第13条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。

(２)　届出　法第19条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出をいう。

(３)　計画認定　法第30条第１項又は第31条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をいう。

(４)　性能認定　法第36条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの認定をいう。

(５)　消費性能基準　法第２条第１項第３号の規定による建築物エネルギー消費性能基準で、非住宅部分にあっては、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。）第１条第１項第１号イ又はロを、住宅部分にあっては、同項第２号イ(１)及びロ(１)又はイ(２)及びロ(２)に定める基準をいう。

(６)　誘導基準　法第30条第１項第１号の規定による建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業大臣及び国土交通大臣が定める基準で、非住宅部分にあっては、基準省令第８条第１号イ(１)及びロ(１)又はイ(２)及びロ(２)を、住宅部分にあっては、同条第２号イ及びロに定める基準をいう。

(７)　認定基準　計画認定を行う場合にあっては、誘導基準及び法第30条第１項第２号及び第３号、性能認定を行う場合にあっては、消費性能基準をいう。

(８)　登録住宅性能評価機関　住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「品確法」という。）第５条第１項の規定による登録住宅性能評価機関をいう。

（簡易な評価方法として知事が定める方法）

第３条　鳥取県手数料徴収条例（平成12年鳥取県条例第37号。以下「手数料条例」という。）第２条第１項第315号の５ア（ウ）表の簡易な評価方法として知事が定める方法は、消費性能基準を用いて非住宅部分の評価を行う場合にあっては、基準省令第１条第１項第１号ロに、住宅の用に供する部分の評価を行う場合にあっては、同項第２号イ(２)及びロ(２)に、誘導基準を用いて非住宅部分の評価を行う場合にあっては、第８条第１号イ(２)及びロ(２)に定める評価法をいう。

（工場その他知事が定める建築物）

第４条　手数料条例第２条第１項第315号の７アの工場その他知事が定める建築物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）における用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処分場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。

（適合証）

第５条　手数料条例第２条第１項第315号の９ア（ア）表の法第30条第１項各号に掲げる基準に適合することを証する書類で知事が定めるものは第17条第２号に掲げる図書をいう。

２　手数料条例第２条第１項第315号の11ア（ア）表に定める、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類は第17条第１号に掲げる図書をいう。

第２章　適合性判定の手続き等

（所管行政庁が必要と認める図書）

第６条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成27年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）第１条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。（県の機関が判定する場合に限るものとする。（以下２条において同じ。））

(１)　適合性判定を行う建築物が省令の施行の際に現に存するものであっては、当該建築物が平成2　9年４月１日に現に存することを証する図書又はその写し

(２)　手数料額計算書（様式第１号）

（軽微な変更）

第７条　省令第３条に規定する軽微な変更（以下「軽微な変更」という。）があった場合は、建築基準法第７条第１項に規定する完了検査の申請時に軽微な変更説明書（様式第２号）を添付することとする。

２　軽微な変更のうち、省令第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付が必要なものは、再計算によって基準適合が明らかな変更で、次に定める計画の根本的な変更を除くものとする。

(１)　建築基準法上の用途の変更

(２)　簡易評価法を用いる場合に選択した建物用途の変更

(３)　評価方法の変更

（軽微な変更に関する証明書の交付）

第８条　前条第２項に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付に関する書類は、軽微変更該当証明申請書（様式第３号）の正本及び副本に変更に関する図書を添えたものとする。

２　所管行政庁は、前項により申請があった建築物エネルギー消費性能確保計画について、審査の結果、軽微な変更に該当する場合は、軽微変更該当証明書（様式第４号）を交付することとする。

（特定建築物に係る基準適合命令等）

第９条　法第14条第１項に規定する適合命令を行う場合は、是正命令書（様式第５号）により行う。

（国等に対する適合性判定に関する手続きの特例）

第10条　第４条及び第５条の規定は、法13条第３項の規定に基づく軽微な変更について準用する。この場合、法14条第２項に規定により国等に対する要請を行う場合は、「命令」を「要請」と読み替えるものとする。

（増改築の既存部分の取扱い）

第11条　手数料条例第２条第１項第315号の７エ（ア）ａ及びｂに規定する知事が定める方法については次の各号のいずれかとする。

(１)　建築物の既存部分の設計一次エネルギー消費量は当分の間、1.2と設定することができ、建築物全体の設計一次エネルギー消費量は、既存部分と増改築部分の面積按分により算定することができる。その場合、手数料条例第２条第１項第315号の７ア、イの表の区分の面積は増改築部分の非住宅部分の床面積とする。

(２)　平成29年４月１日以降に適合性判定を行った建築物の増改築の場合は、既存部分の設計一次エネルギー消費量は前回の適合性判定で算出した数値を使用でき、建築物全体の設計一次エネルギー消費量は、既存部分と増改築部分の面積按分によって算出することができる。その場合手数料条例第２条第１項第315号の７条ア、イの表の区分の面積は増改築部分の非住宅部分の床面積とする。

(３)　建築物の既存部分を含めて全体を精査し、建築物全体の設計一次エネルギー消費量を算出することができる。その場合手数料条例第２条第１項第315号の７ア、イの表の区分の面積は全体の非住宅部分の床面積とする。

第３章 届出の手続き等

（所管行政庁が必要と認める図書）

第12条　省令第12条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(１)　届出を行う建築物が省令の施行の際に現に存するものにあっては、当該建築物が平成29年４月１日に現に存することを証する図書又はその写し

(２)　設計内容説明書

(３)　各種計算書

(４)　付近見取図

(５)　配置図

(６)　仕様書（仕上表を含む）

(７)　床面積求積図

(８)　用途別床面積表

(９)　立面図（開放性が確認できるもの）

(10)　品確法第５条第１項の規定する住宅性能評価書の写し又は型式住宅部分等製造者認定証の写し（戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）に規定する断熱性能等級が等級４であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級４（申請に係る建築物が法の施行の際に現に存する場合に限る。）又は等級５であるものに限る。）

(11)　一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書（建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合（共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合）しているものに限る。）

（所管行政庁が不要と認める図書）

第13条　省令第12条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、前条第10号、第11号に掲げる図書を添付した場合にあっては、前条第２号、第３号及び第６号に掲げる図書とする。

（届出建築物に係る基準適合指示）

第14条　法第19条第２項に規定する指示を行う場合は、指示書（様式第６号）により行う。

（国等に対する届出に関する手続きの特例）

第15条　法20条第３項に規定する国等に対して協議を行う場合は、前条の規定を準用する。その場合、「指示」を「協議」と読み替えるものとする。

第４章　認定の手続き等

（実施機関の技術的審査）

第16条　認定の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、建築物エネルギー消費性能向上計画または建築物のエネルギー消費性能が、認定基準に適合していることについて、住宅の用に供する建築物（非住宅部分を有するものを除く。）にあっては、登録住宅性能評価機関、住宅以外の用に供する建築物又はそれぞれの部分を有する建築物にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以下これらを「実施機関」という。）の審査（以下「技術的審査」という。）を受けることができる。

（所管行政庁が必要と認める図書）

第17条　省令第23条第１項及び第30条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

(１)　計画認定の申請を行う場合

ア　認定基準のうち、誘導基準について、前条の規定により実施機関の技術的審査を受けた場合にあっては、実施機関が発行する誘導基準に適合していることを証する書類。（前条のすべての技術的審査を受けたものに限る。以下「技術的審査適合証」という。以下同じ。）

イ　品確法第５条第１項の規定により登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の交付を受けた場合にあっては、日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）別表１の（い）項に掲げる事項のうち、５－１断熱性能等級にあっては等級４、５－２一次エネルギー消費量等級にあっては等級４（申請に係る建築物が法の施行の際に現に存する場合に限る。）又は等級５と表示された同法第６条第１項の規定による設計住宅性能評価書の写し。

(２)　性能認定の申請を行う場合

ア　認定基準のうち、消費性能基準について、前条の規定により実施機関の技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証。

イ　法第30条第１項の規定により所管行政庁が発行する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書の交付を受けた場合にあっては、当該認定通知書の写し及び建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証（以下「検査済証」という。）の写し。（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の機関の長が行う申請の場合にあっては、建築基準法第18条第18項の規定による検査済証の写しと読み替える。以下ウについて同じ。）

ウ　都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第54条第１項の規定により所管行政庁が発行する低炭素建築物新築等計画の認定通知書の交付を受けた場合にあっては、当該認定通知書の写し及び検査済証の写し。

エ　品確法第５条第１項の規定により登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の交付を受けた場合にあっては、日本住宅性能表示基準別表１の（い）項に掲げる事項のうち、５－１断熱性能等級にあっては等級４、５－２一次エネルギー消費量等級にあっては等級３（申請に係る建築物が法の施行の際に現に存する場合に限る。）、等級４又は等級５と表示された同法第６条第３項の規定による建設住宅性能評価書の写し。

（所管行政庁が不要と認める図書）

第18条　省令第23条第３項又は第30条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、前条第１項第１号、第２項第１号又は第２号に掲げる図書を添付した場合にあっては、省令第23条第１項の表に掲げる図書のうち各部詳細図、各種計算書及び（ろ）項（当該建築物に住戸が含まれる場合にあっては（は）項）に掲げる図書をいう。

（認定しない旨の通知）

第19条　所管行政庁は、計画認定の申請に係る計画又は性能認定の申請に係る性能が認定基準に適合しない場合は、認定基準に適合しない旨の理由を記した、不認定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。

２　前項の規定は、変更認定（法第31条第１項に規定するものをいう。）しない旨の通知について準用する。

（報告の徴収）

第20条　計画認定を受けた者（以下「認定建築主」という。）は、申請に係る建築物の建築等の工事を完了したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書（様式第８号）により、建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨を所管行政庁に報告しなければならない。

（改善命令）

第21条　法第33条の改善命令は、所管行政庁が必要と認めるときに、改善命令書により行うこととする。

（認定の取消し）

第22条　認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画の新築等を取りやめるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書（様式第９号）により所管行政庁に申し出しなければならない。

２　法第34条、第37条又は前項の規定による認定の取消しは、認定取消通知書（様式第10号）により行うこととする。

第５章　その他

（台帳の整備）

第23条　所管事務所長は、適合性判定及び届出の事務を行うにあたり、適合性判定台帳（様式第11号）及び届出台帳（様式第12号）を備え付け、これを保管する。

附　則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成29 年４月１日から施行する。

２　この要綱の施行の日前に第16条に規定する技術的審査を登録建築物調査機関で受け、所管行政庁への認定申請が施行の日以後となるものについては、なお従前の例による。