## 仕様項目対応表
RFI仕様対応表
番号 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要件 | 対応可否 | 備考
1 | 基本要件 | 基本方針 | 利用団体・ 利用者 | 本システムは、鳥取県が調達・契約を行うが、鳥取県及び県内全１９市町村（鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町）の職員で共同利用する。基本的な利用環境は同一とする。
2 |  |  |  | アカウントの共同利用ができること。
3 |  |  |  | 2,000以上のライセンスを用意すること。 ※差し支えなければ見積の範囲内で提供可能なライセンス数の記載をお願いします。（例）無制限、3,000ライセンスまで提供可能 など
4 |  |  | 構築方針 | 標準パッケージの利用を前提とし、可能な限り、カスタマイズは抑えるものとする。
5 |  |  |  | ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰとしてシステムを提供すること。
6 |  |  |  | Ｗｅｂシステムとして提供すること。
7 |  |  |  | 本システムと県及び市町村間の接続は、ＬＧＷＡＮを利用すること。
8 |  |  |  | クライアントパソコン、プリンタ及びネットワーク回線・機器は既存の資産を活用できること。
9 |  |  |  | 標準パッケージにおいて利便性や機能向上等を目的としたバージョンアップが行われた場合は、できる限り速やかに追加費用無しで本システムにも適用すること。
10 |  |  | 利便性の向上及び利用者 本位のサービス | 原則２４時間３６５日稼働することを前提とし、高度な可用性を保障すること。
11 |  |  | 拡張性及び 柔軟性の充実 | 今後、利用者が増加した場合にも柔軟に対応可能なシステムであること。
12 |  |  |  | 提案されたライセンスの範囲内であれば、アカウントを追加するときに、新たなライセンス料が発生しないこと。
13 |  |  |  | 組織改編に柔軟かつ容易に対応及び操作可能なシステムであること。
14 |  |  | 国のガイドライン等への準拠 | ＬＧＷＡＮとの接続に関しては、地方公共団体情報システム機構から公開されている「総合行政ネットワークＡＳＰガイドライン」に準拠すること。
15 |  |  | データ 保存容量 | １アカウントあたりのデータ保存容量は、400ＭＢ以上確保すること。 ※差し支えなければ見積の範囲内で提供可能なデータ保存容量上限の記載をお願いします。（例）500MBまで提供可能 など
16 |  |  |  | 利用者が書き込み（保存）したデータは、利用者が削除しない限り本システム内に保存すること。
17 |  | クライアント 端末における 動作環境 | 利用環境 | 利用者の利用環境にとらわれないシステムであること。
18 |  |  |  | 今後、新しいバージョンのＯＳ、Ｗｅｂブラウザ等がリリースされた場合、順次対応すること。
19 |  |  |  | 利用者の端末には特別なソフトウェア（ＪＲＥ、ＡｃｔｉｖｅＸ等を含む）をインストールすることなく、上表のＷｅｂブラウザで利用できること。
20 | UI | UI |  | 本システムのユーザインタフェースは、全体画面のわかりやすさ、必要情報取得の容易性、操作方法の簡易性、操作画面のデザイン性、（ログイン画面を含む）等について考慮し、利用者がマニュアル等を熟読せずとも直感的に操作でき、ストレスを感じないように配慮した扱いやすい設計とすること。
21 | 機能要件 | アカウント 登録・管理 |  | アカウント登録・管理が容易であること。
22 |  | ワークグループ への招待 |  | ワークグループへの招待等の操作が容易であること。
23 |  | ユーザ登録 ・認証機能 |  | アカウント情報として、「自治体名」「部局名」「課名」「ふりがな」「メールアドレス」「電話番号」「ログインID」「パスワード」の情報を登録できること
24 |  |  |  | システムのログインの際には、ログインID・パスワード等による認証を経ること
25 |  |  |  | 自治体ごとに登録可能なアカウント数の上限を設定できること
26 |  | ポータル機能 |  | アカウントの持つ権限に応じて、ワークグループ等が表示・非表示となるポータル機能を有すること。
27 |  |  |  | 利用しない機能は非表示とすること
28 |  | システム 管理機能 |  | システム内のすべてのアカウント情報、組織、ワークグループ等を管理（登録、変更、削除、検索）できるシステム管理者権限を付与できること。
29 |  |  |  | 自治体（組織）内の利用者情報、組織情報等を管理（登録、変更、削除、検索）できる自治体管理者権限を付与できること。
30 |  |  |  | システム管理者及び自治体管理者は、新規アカウントの登録ができること。なお、システム管理者及び自治体管理者以外は、新規アカウントの登録ができないこと。
31 |  |  |  | 大規模な人事異動、組織改編等に対応するため、自治体管理者がシステム上の機能として、事前にファイル（CSVファイル等）でのアカウント情報の一括更新（登録・変更・削除）ができること。また、その際にシステムの停止を行わないこと。
32 |  | ワークグループ |  | 利用者は、自治体の枠を超えた複数の利用者で構成されるワークグループを、複数作成することが可能であること。
33 |  |  |  | ワークグループで、電子会議室（ディスカッション）機能、ファイル共有機能の各種機能を使用できること。
34 |  |  |  | ワークグループには、ワークグループのユーザ管理（招待や退会）をするワークグループ管理者を置くことができること。
35 |  |  |  | ワークグループ管理者は、ほかの利用者にワークグループ管理者権限を付与できること。
36 |  | 電子会議室 機能 |  | 文書を投稿（書き込み）し、グループ内で共有できること。
37 |  |  |  | 投稿（書き込み）は、グループ参加者（ワークグループ管理者含む）のみ閲覧できること。
38 |  |  |  | 投稿（書き込み）された文書に対して、グループ参加者（ワークグループ管理者含む）が、コメント（返信文書）できること。
39 |  |  |  | グループ参加者（ワークグループ管理者含む）がコメント（返信文書）する場合、コメントごとに閲覧できるグループ参加者（ワークグループ管理者含む）の制御ができること。
40 |  |  |  | 電子会議室内で文書の投稿又はそれに対するコメントを行った後、「メンバーに送信する」のボタンを押す等の操作により、ワークグループ内のメンバーに対してLGWANメール（アカウント情報に登録されているメールアドレス）でお知らせを送信できること。 ※メール送信に必要となるメールサーバの提供も含む
41 |  |  |  | 電子会議室内で文書の投稿又はそれに対するコメントを行った後、＠等の記号でワークグループ内のメンバーの指定を行った後、「特定のメンバーに送信する」のボタンを押す等の操作により、ワークグループ内の特定のメンバーのみに対して、LGWANメール（アカウント情報に登録されているメールアドレス）でお知らせを送信できること。 ※メール送信に必要となるメールサーバの提供も含む
42 |  |  |  | １投稿（書き込み）につき、20個以上のファイルを添付できること。
43 |  |  |  | 添付ファイルの一括ダウンロードができること。
44 |  |  |  | 添付ファイルのプレビューができること。
45 |  |  |  | 添付ファイルのみを抽出表示し、ダウンロードできること。
46 |  |  |  | 1投稿（書き込み）で貼り付けることのできる総ファイルの最大容量は、100MB以上であり、この値は設定変更可能であること。 ※差し支えなければ見積の範囲内で提供可能な最大容量の記載をお願いします。（例）500MBまで提供可能 など
47 |  |  |  | 一定期間を経過した投稿（書き込み）を自動的に削除できる機能を有すること。また、その期間を自由に設定できること。
48 |  |  |  | 一定期間を経過したワークグループを自動的に削除できる機能を有すること。また、その期間を自由に設定できること。
49 |  |  |  | 電子会議室の過去の投稿（書き込み）を検索できる機能があること。
50 |  |  |  | 投稿した内容（投稿者、投稿日時、投稿内容）は、仮にアカウント情報が削除されてもシステム上に保持されること。
51 |  | ファイル共有 機能 |  | グループでファイル共有できること。
52 |  |  |  | ダウンロードできるメンバーを限定できること。
53 |  |  |  | ファイルの投稿を行った際、「メンバーに送信する」のボタンを押す等の操作により、ワークグループ内利用者に対して、LGWANメール（アカウント情報に登録されているメールアドレス）でお知らせを送信できること。 ※メール送信に必要となるメールサーバの提供も含む
54 |  | メッセージ機能 |  | 任意のユーザ間（１対１又はそれ以上の者）でのメッセージや添付ファイルの送受信が可能なこと。
55 |  |  |  | メッセージを送信した際は、「通知する」のボタンを押す等の操作により、利用者に対してLGWANメール（アカウント情報に登録されているメールアドレス）でお知らせを送信できること。 ※メール送信に必要となるメールサーバの提供も含む
56 |  | スケジュール 機能 |  | グループ参加者（ワークグループ管理者を含む）がスケジュールの投稿を行い、グループ内で共有できること。
57 |  |  |  | 過去のスケジュールの投稿を検索できる機能があること。
58 |  | 印刷機能 |  | 投稿（書き込み）を印刷することが可能であること。
59 |  |  |  | 印刷範囲を指定できること。
60 |  | 画面表示 |  | 画面表示させる投稿の件数を加減できること（例えば、10件、50件、100件）。
61 | セキュリティ 要件 | セキュリティ 要件 |  | ＯＳ、ウイルス対策ソフト、ソフトウェア等はメーカーサポート期間中のものであり、かつ、原則導入時最新のものとする。ここでいう最新とは、既知のセキュリティホール（脆弱性）について、すべて対策を講じている状態をいう。なお、常にこれを保つこと。また、利用期間中にバージョンアップ等を行う場合は、深夜帯に実施するなどして利用者への影響を最小限とすること。
62 |  |  |  | ウイルス対策ソフトについては、利用期間中は常に最新のウイルス定義ファイルを適用すること。
63 |  |  |  | 不正侵入防止、侵入検知及び改ざん検知等の対策を行うこと。
64 |  |  |  | 情報セキュリティに関する情報収集及び脆弱性確認を随時行い、できるだけ速やかにパッチを適用する等、必要に応じた対策を行うこと。
65 |  |  |  | アクセスログ及び各種通信ログを取得し、情報漏洩、不正アクセス等を監視すること。なお、アクセスログ及び各種通信ログは最低１年間保有すること。
66 |  |  |  | 情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかに被害拡大防止、原因特定等を行うこと。
67 |  |  |  | 本システムの運用ルールを策定する際は支援を行うこと。
68 | データセンター 要件 | データセンター 要件 | 耐震性 | 耐震性に優れ、震度７に耐え得る施設及び設備であること。 ただし、昭和56年以前に建設された建物は、建築防災協会基準による耐震性の第１次診断法でIs値が0.6以上であると共に、事前に発注者に申し出て同等以上の耐震性があると認められること。
69 |  |  |  | 本システムに係るサーバを設置するラックが免震構造であること。
70 |  |  | 防火設備 | 自動火災報知設備、消火設備（サーバ室にあってはガス系消火設備）が設置されていること。
71 |  |  | 避雷、静電気対策 | 避雷機器等の雷サージ対策及びフリーアクセス床への静電気対策塗料の加工等の静電気対策が施されていること。
72 |  |  | LGWAN網との接続回線 | LGWAN網と100Mbps以上の通信回線で直接接続されていること。
73 |  |  | 入退室管理 | 個人認証装置又は有人監視による入退館管理が、24時間365日行われること。また、入退館の記録が一定期間保管されていること。
74 |  |  |  | 権限を持った者しか入室できないこと。
75 |  |  | 電気設備 | 無停電電源装置及び非常用自家発電装置を備え、商用電源や電源設備の障害が発生した場合でも、サービスの提供が継続できること。
76 |  |  | 空調整備 | サーバ室は、適温・適湿に保たれていること。
77 |  |  | セキュリティ | サーバ設置スペースはケージ又はラックごとに施錠管理され、他者がアクセスできない構造であること。
78 |  |  |  | 不正侵入の検知・防御が可能なこと。
79 |  |  | サーバ及びデータの保管場所 | 本システムで使用するサーバ及びデータ保管場所は、日本国内に限る。
80 | 初期データの 作成、登録 | 初期データの 作成、登録 |  | 本システムの本稼働前に初期データの作成及びシステムへの登録を行うこと。
81 | 運用テスト | 運用テスト |  | 本システムの本稼働前に正常に動作しているかを検証するため、事前に検証項目などを明確にしたテスト仕様書を作成し、当該テスト仕様書に基づき、検証すること。また、テスト結果を報告書にまとめ発注者に提出すること。
82 | 各種操作 マニュアル の作成 | 各種操作 マニュアル の作成 |  | 管理者向け操作マニュアル及び利用者向け操作マニュアルを作成し、本システム上でマニュアルを閲覧できるようにすること。
83 | 研修 | 研修 |  | 各自治体の管理者向けの研修を実施すること。また、当該研修に係る費用については、本概算見積に含めるものとする。
84 |  |  |  | 研修に係るテキストを作成すること。
85 |  |  |  | 研修動画を作成し、契約期間中いつでも閲覧可能とすること。
86 | 運用・保守 | ヘルプデスク |  | システム運用時のトラブル・操作説明等に対応するためのヘルプデスクを設置し、利用者・管理者からの問い合わせ対応を行うこと。
87 |  |  |  | ヘルプデスクの対応窓口の受付時間は、9：00～17：00（土、日、祝日及び12月29日～1月3日を除く）とし、電話並びに電子メールあるいは本システムを利用した問い合わせに対応すること。
88 |  |  |  | 頻度の高い問合せは、ＦＡＱとしてまとめ、情報を提供すること。
89 |  | 運用・保守 の対応 |  | データのバックアップを定期的に行うこと。（１日１回以上）
90 |  |  |  | バックアップデータの保存期間は７日間以上とすること。
91 |  |  |  | ハードウェア障害の監視・対応を行うこと。
92 |  |  |  | ソフトウェア障害の監視・対応を行うこと。
93 |  |  |  | 不正アクセス等のイベントを検知した場合は速やかに発注者に報告して、適切な対応を行うこと。
94 |  |  |  | 障害等への問合せに対応すること。
95 |  |  |  | 操作マニュアル等の各種納品物について、システム利用期間中に内容の変更が生じた場合には、適宜改訂を行い、その都度発注者に電子媒体で１部を提出するとともに、本システム上のマニュアルも更新すること。
96 |  |  |  | 本システムの利用期間満了時、次期システムへのデータ移行が必要となり、本システム内に保存されているデータを一括してデータ書き出しする必要が生じ、利用者がデータ一括書き出しを依頼する場合は、これに応じること。書き出したデータは別途発注者が指定する形式にて電子媒体に格納の上、提出するものとする。その際に必要となる費用は、本概算見積に含めること。
97 |  | 障害対応 |  | 障害対応時の緊急連絡体制を構築すること。
98 |  |  |  | 障害発生時には、迅速に関係者に連絡を行うとともに、障害の切り分け、原因究明及び影響を最小限に抑えるための対策を実施し、システム復旧対策を行うこと。
99 |  |  |  | 障害原因を明らかにし、恒久的な対応策を実施し、再発の防止に努めること。併せて、対応結果を発注者に報告すること。
100 |  |  |  | 人的過失による障害や運用ミス等によりデータを消失した場合、直近のバックアップデータでリストアすること。
101 |  | データの削除 |  | 利用期間終了後から令和14年12月28日までの間に、管理者アカウントを含む全アカウントデータ、初期データ、利用者が登録したデータ及びバックアップデータを消去し、発注者に作業日時、作業担当者名及び処理内容が記載された報告書（様式は任意）の提出を行うこと。
102 |  | その他 |  | 鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有していること。
別添
対応可否欄に「○：パッケージ標準対応可能、△：カスタマイズ又はオプション対応可能、×：対応不可」を記載してください。なお、カスタマイズ又はオプション対応可能となる場合で、別途費用が発生する場合は、備考欄に可能な範囲で記載をお願いします。