（液石法）

貯蔵施設等の許可申請必要書類

（貯蔵量３０００kg以上の貯蔵施設、又は特定供給設備）

１．新設の場合

- 貯蔵施設等設置許可申請書　（県証紙　　２１，０００円×施設数）

- 貯蔵施設等の明細書

- 貯蔵施設の場合・・・・液化石油ガス貯蔵施設明細書

- 特定供給設備の場合・・液化石油ガス貯蔵設備明細書

- 案内図（ゼンリンの住宅地図の写しなど）

- 販売施設等の位置及び付近図

- 貯蔵施設等の構造図（平面図、正面図、側面図）

- 配管系統図・・・・特定供給設備の場合のみ

- 供給能力等説明書・・・・特定供給設備の場合のみ

- 消防長の意見書

２．変更の場合（軽微な変更を除く）

① 貯蔵施設等変更許可申請書　（県証紙　　１７，０００円×施設数）

② 貯蔵施設等の明細書

- 貯蔵施設の場合・・・・液化石油ガス貯蔵施設明細書

- 特定供給設備の場合・・液化石油ガス貯蔵設備明細書

- 案内図（ゼンリンの住宅地図の写しなど）

- 販売施設等の位置及び付近図

- 貯蔵施設等の構造図（平面図、正面図、側面図）

- 配管系統図・・・・特定供給設備の場合のみ

- 供給能力等説明書・・・・特定供給設備の場合のみ

- 消防長の意見書

注）軽微な変更とは

貯蔵施設の撤去、消火設備の変更、換気口の増設、特定供給設備の廃止

完成検査申請必要書類

- 貯蔵施設等完成検査申請書

手数料　　新設の場合・・・・県証紙　３１，０００円×施設数

変更の場合・・・・県証紙　２４，０００円×施設数

- 各種成績書・・・・特定供給設備の場合のみ

- 貯蔵施設等の工事中の写真（障壁構造、埋設部分などの確認ができるもの）